## Sheet1
Troškovnik: PVC stolarija, ugradnja, uklananje, odvoz i zbrinjavanje stare
Evidencijski broj nabave 027-2024
Važne napomene:
PVC stolarija mora biti u bijeloj boji, roleta s vanjskom ALU kutijom i ALU lamelama roleta sve u bijeloj boji, ručno upravljanje
RAL ugradnja
Troslojno izo staklo float debljine 36-40mm, Lowe-i i argon
Cijena za svaku stavku ovog troškovnika, ako nije navedeno drugačije, mora obuhvatiti dobavu, montažu i sve ostale radove do dovođenja u stanje pune funkcionalnosti te demontažu stare stolarije, odvoz i zbrinjavanje iste. U cijenu je potrebno ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, opjesni, pridržni i ostali materijal potreban za izvršenje radova i potpuno funkcioniranje stolarije. Davanjem ponude Ponuditelj potvrđuje da se upoznao sa lokacijom, situacijom na terenu i upoznao sa projektom te je tražio sva eventualno potrebna pojašnjenja prije zaključivanja ponude. Ukoliko se nudi zamjenska oprema, dozvoljeno je nuditi opremu isključivo istih ili boljih tehničkih karakteristika od one predviđene projektnom dokumentacijom, odnbosno unutar navedenih dozvoljenih odstupanja.
R.br. | Naziv robe | J.mj. | Količina | Jedinična cijena EUR (bez PDV-a) | Ukupna cijena EUR bez PDV-a 4 x 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Dvokrilni prozor 2000 x 1200 + roleta (o/z-o/z) | KOM | 13 |  | 0
2 | Dvodjelni prozor 1680 x 1200, jedno krilo š 980 ili 990, manje fiksno + roleta | KOM | 10 |  | 0
3 | Jednokrilni prozor 980 x 1200 (o/z) + roleta | KOM | 1 |  | 0
4 | Fiksni ostakljeni element 690 x 1200 + roleta | KOM | 3 |  | 0
5 | Dvodjelni prozor 1270 x 1200, jedno krilo o/z 980, drugo fiksno ostakljenje + roleta | KOM | 1 |  | 0
6 | Dvokrilni prozor 2000 x 1200 jedno krilo 1000 o/z, drugo fiksno ostakljenje + roleta | KOM | 1 |  | 0
7 | Trodjelni prozor 2630 x 1200, dva kriva o/z širine 980 + manje fiksno ostakljenje + roleta | KOM | 3 |  | 0
8 | Dvokrilni prozor 1980 x 1200 + roleta (o/z-o/z) | KOM | 1 |  | 0
9 | Dvodjelni prozor 1660 x 1200, jedno krilo o/z 980, drugo fiksno ostakljenje + roleta | KOM | 1 |  | 0
10 | Jednokrilni prozor o/z 960 x 1200 + roleta | KOM | 1 |  | 0
11 | Jednokrilni prozor o/z 1000 x 1200 + roleta | KOM | 1 |  | 0
12 | Jednokrilni prozor o/z 580 x 530 + roleta | KOM | 1 |  | 0
13 | Trokrilni o/z-o/z-o/z prozor 2940 x 1200 + rolete | kom | 1 |  | 0
14 | Alu vanjske klupčice širine 20, 22 i 26 cm, vađenje postojećih i ugradnja novih | m | 66.3 |  | 0
15 | Unutarnje PVC klupčice širine 30-32 cm, vađenje postojećih i ugradnja novih | m | 66.3 |  | 0
16 | Demontaža postojeće stolarije i postavljanje nove standard vijcima i pur pjenom | kompl. | 1 |  | 0
17 | Odvoz i zbrinjavanje svih uklonjenih prozora i klupčica | kompl. | 1 |  | 0
18 | Obrada špaleta stiroporom, žbukom, lajsnom ili silikoniranjem uključujući ličilačke radove (bojanje i gletanje bijelom bojom) za sve prozore | kompl. | 1 |  | 0
19 | Obrada špaleta žbukom, završna obrada silikonom te djelomičnim krpanjem za sve prozore | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO CIJENA PONUDE BEZ PDV-A |  |  |  | 0
| UKUPNI IZNOS PDV-A |  |  |  | 0
| SVEUKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-OM |  |  |  | 0